Приложение к приказу

от «___»_________2012 г. № ОВ-___

Согласовано:                                                                   Утверждено:

Председатель конкурсной комиссии                             Генеральный директор

ООО «Водоканал»

_____________В.В. Кукин                                              _____________П.Н. Елисеев

Документация о закупке из единственного источника

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика – покупка нефтепродуктов, которые соответствуют качеству поставляемого товара, требованиям стандартов и ГОСТу.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены;

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик –  предоставление сертификатов, а также других документов, подтверждающих качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – Россия, 399057, Липецкая область, г.Грязи, ул. Песковатская,17

5. Сведения о цене договора – не установлено

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги – безналичный расчет, оплата в течение 10 дней с момента получения каждой партии товара на основании выставленного счета.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) – не установлен;

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены;

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены;

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены;

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.